# Полиспаст монтажный грузоподъемностью 1,0 т

Полиспаст  предназначен для работы  при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи

## Технические  данные

Количество блоков в блочной обойме	 		  3

Номер крюка по ГОСТ 6627-74	   	  2.А

Диаметр капронового каната, мм.	   	  7,9

Грузоподъемность полиспаста, мм, не более 		  1.0

Габаритные размеры, мм, не более             			  626 х 90 х 112

Масса, кг, не более	   	  8,5

Полиспаст изготавливается по проекту  К 395.00.000 и ТУ 32ЦЭ-223-7

### Комплектность поставки

Полиспаст  в сборе

##### Формулирование заказа:  Полиспаст ПМ-1.0 ТУ 32ЦЭ-223-79

#### Разработчик: Проектно-конструкторское бюро ЦЭ МПС

Изготовитель: ЗАО «Электротехника», г. Пенза