# Полиспаст монтажный грузоподъемностью 2,0

Полиспаст предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи

Технические данные

Количество блоков в блочной обойме			4

Номер крюка по ГОСТ 6627-74			5А

Диаметр капронового каната, мм			9,6

Грузоподъемность полиспаста, т			2,0

Габаритные размеры, мм., не более			            830 x 106 x 170

Масса, кг., не более			16,0

Полиспаст изготавливается по проекту  К396.00.000 и ТУ32ЦЭ-233-79.

## Комплектность поставки

Полиспаст в сборе

Формулирование заказа: "Полиспаст ПМ-2,0, ТУ32ЦЭ-223-79".

Разработчик: Проектно-конструкторское бюро ЦЭ МПС.

Изготовитель: ЗАО «Электротехника», г. Пенза.