7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Транспортирование УПУН 2001 допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие от механических повреждений и попадания влаги.

7.2 Хранение изделия по группе условий хранения Ж2 ГОСТ15150-69 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

7.3 Утилизация проверочного устройства не требует соблюдения специальных правил безопасности.

.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства УПУН 2001 – 1 год со дня продажи.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России (Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск); Эстонии (Таллинн, Пярну); Латвии (Рига, Даугавпилс); Литве (Вильнюс);

Азербайджане (Баку); Казахстане (Алматы).

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Устройство проверки  указателя     напряжения УПУН 2001

№ ________, соответствует установленному образцу и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска ___________________

М П

Дата продажи ___________________

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ

УКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

УПУН 2001

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к   2006

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Устройство проверки указателя напряжения (далее – УПУН 2001) предназначено для проверки работоспособности указателя высокого напряжения УВНК-10Б, УВНК 10–110, указателей УВН-10, УВН-80, УВНИ-10, УВНУ-80, а также указателей низкого напряжения УНВЛ-0,4, УНН 40-660, ПИН 90, МИН-1, индикаторных отверток, сигнализаторов напряжения ПИОН, ИСОН, БИН, СНИК и т. д.

1.2 Питание УПУН 2001  осуществляется от генератора, который вырабатывает ток при равномерном нажатии на рычаг.

1.3 УПУН 2001 не содержит аккумуляторов и других химических источников тока. Амплитуда высоковольтных импульсов достигает нескольких сотен вольт при частоте огибающей 50–200 Гц.

2 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для проверки работоспособности указателя высокого напряжения УВНК-10Б необходимо:

2.1 Подготовить указатель к работе в соответствии с его инструкцией по эксплуатации.

2.2 Снять рычаг 1 (рисунок 1) УПУН 2001  с фиксатора посредством кнопки 2.

2.3 Коснуться контактной точки 3 УПУН  2001 контактом указателя напряжения.

2.4 С частотой примерно одно нажатие в секунду несколько раз нажать на рычаг. При этом загорится проверочная лампа 4, свидетельствующая об исправности УПУН 2001. Нажатие на рычаг необходимо производить плавно.

Рисунок 1

2.5 Срабатывание светодиода и мерцание неоновой лампы под защитным козырьком контактной части, а также звуковой сигнал свидетельствует об исправности УВНК-10Б.

Зажигание индикаторной лампы или срабатывание другой индикации указателя другого типа свидетельствует о его работоспособности.

2.6 При проверке работоспособности бесконтактных сигнализато-ров к контакту 3 УПУН 2001 подносится корпус сигнализатора со стороны антенны, реагирующей на источник электрического поля.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Запрещается пользоваться указателем или сигнализатором, не прошедшим проверочный тест на УПУН 2001, если указатель или сигнализатор не имеют встроенного проверочного устройства. Разрешается контрольная проверка указателей на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением.

3.2 Избегать касаний руками контакта 3 УПУН 2001 во избежание неприятных ощущений от воздействия слаботочных высоковольтных импульсов, вырабатываемых проверочным устройством.

3.3 Запрещается пользоваться УПУН 2001 при отсутствии свечения  проверочной лампы 4 на корпусе устройства.

3.4 Запрещается разбирать корпус УПУН 2001. Внутри корпуса имеются элементы, которые могут находиться под высоким напряжением.

4 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

4.1 Масса изделия, кг, не более			0,25

4.2 Габариты, мм 				136 х 80 х 50

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 Устройство УПУН 2001				1 шт.

5.2 Руководство по эксплуатации			1 экз.

6 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

6.1 Устройство проверки указателя напряжения УПУН 2001 драгоценных металлов не содержит.