Муфта натяжная с трещоткой типа МНТУ-3000-1

Муфта предназначена для стягивания проводов при работах по монтажу и ремонту контактной сети.

Технические данные

Допускаемая нагрузка, кН /кгс/	   30/3000

Рабочий ход, мм	  360

Габаритные размеры, мм, не более                840 x 442 x 120
Масса, кг, не более	  9

Муфта изготавливается по проекту К602.00:000 ТУ32ЦЭ-390-80

Комплектность поставки

Муфта

Формулирование заказа: "Муфта типа МНТУ-3000-1. ТУ32ЦЭ-390-80".

Разработчик: Проектно-конструкторское бюро ЦЭ МПС.

Изготовитель: ЗАО «Электротехника», г. Пенза.