7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1	Заземление при хранении консервации не подлежит.

- Заземление необходимо хранить в закрытых вентилируемых
помещениях  при температуре  от минус  25  °С  до  плюс  35  °С  и
относительной влажности воздуха не более 80 %.

- Заземление  должно  быть  защищено  от  воздействия   масел,
бензина, кислот и щелочей.

- Утилизация заземления не требует соблюдения специальных
правил безопасности.

Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России - Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии - Таллинн, Пярну; Латвии - Рига, Даугавпилс; Литве - Вильнюс; Азербайджане - Баку; Казахстане - Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1   Заземление  переносное  ЗПЛ-Техношанс-15-03 металлов не содержит.

драгоценных

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям
ТУ РБ  101103795.007-2004 при соблюдении потребителем условий
транспортирования,     хранения     и     эксплуатации,     указанных     в
документации.

- Гарантийный срок эксплуатации заземления - 2 года с момента
отгрузки потребителям.

- Гарантия не распространяется на покрытие провода, состояние
которого    зависит    от    условий    эксплуатации.    При    нарушении
целостности покрытия, провод необходимо очистить от загрязнений и
на поврежденные места наложить бандаж из изоляционной ленты.

Адрес изготовителя: ЗАО «Техношанс»

Республика Беларусь 220124, г. Минск, ул. Лынькова, 123 А Тел.: (+ 375 17) 255 97 71, 255 91 21,290 89 37 GSM (+375 29) 607 03 52 Факс: (+375 17) 231 43 39, 216 21 64 220100, г. Минск, ул. М. Богдановича, 78 Тел.: (+ 375 17) 239 39 56, 210 17 53, Для покупателей из России (095) 920 36 47 Web: www.technoshans.com E-mail: technoshans@mail.ru

Заземление установлено Рисунок 8